**荧光定量PCR（QuantStudio3）常见问题及注意事项**

1. **本机使用人数较多，单次预约时长不超过4小时**

**2、请一定选择跟机器型号（QuantStudio3）适配的96孔板或者八联管，可以购买时告知耗材商机器型号，以便购买相应的耗材。严禁使用规格不符合本仪器配置要求的实验耗材，相关实验耗材摆放位置需准确无误，避免事故发生。**

**3、室内环境洁净，室温保持恒定，最适温度20-25℃，湿度控制在40%-70%。**

**4、开机后，左上角指示灯为蓝色是正常，变成其它颜色为故障，直接联系工程师或者管理员老师。**

**5、禁止运行中开盖：高温（＞90℃）可能烫伤或损坏设备。**

**6、未经仪器管理员允许，不得保存、删除、修改任何与仪器软件固定设置相关的配置文件。不得擅自拆分、污染、损坏机身和电脑硬件，如遇机械故障，立即停止实验，联系仪器负责人。**

**7、实验设计科学有效、逻辑严密，杜绝浪费实验耗材等不良行为的出现，机器运行期间，操作人员需全程监控。仪器使用过程中如遇任何问题，请立即与仪器负责人联系解决。**